Wykonanie przyłącza wodociągowego na terenie Gminy Izbica Kujawska  – procedura obowiązująca w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicy Kujawskiej
1. Uzyskanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego.

a) wniosek na wydanie warunków technicznych przyłącza można pobrać na stronie „bip” zakładu: https://zgkiw-izbica-kujawska.bip.gov.pl/ lub w biurze zakładu przy                             ul. Warszawskiej 2. 

b)  Wypełniony wniosek można złożyć w siedzibie zakładu, pocztą elektroniczną email: kierownik_zgkiw@izbicakuj.pl, 

c) do wniosku należy załączyć mapę sytuacyjno – wysokościową do celów informacyjnych                w skali 1:500 lub 1:1000 (może być kserokopia). 

2. Wykonanie przyłącza wodociągowego.

a) Wykonawca prac zobowiązany jest zgłosić przystąpienie do prac w siedzibie zakładu, telefonicznie pod numerem 54 2865119, lub pocztą elektroniczną email: zgkiw@izbicakuj.pl

b) Wykonanie przyłącza należy zgłosić w terminie przynajmniej 3 dni roboczych przed przystąpieniem do prac.

c) Wpięcie przyłącza do sieci wodociągowej odbywa się w obecności pracownika Zakładu,

3. Odbiór przyłącza wodociągowego przez pracowników ZGKiW

a) Termin odbioru przyłącza należy uzgodnić osobiście siedzibie zakładu, telefonicznie pod numerem 54 2865119, lub pocztą elektroniczną email: zgkiw@izbicakuj.pl
b) W odbiorze prac zobowiązani są uczestniczyć: właściciel lub użytkownik przyłącza, wykonawca prac oraz pracownik zakładu.

c) Podczas odbioru wykonawca prac zobowiązany jest do podania następujących danych:

- długość przyłącza, średnicę przyłącza, zastosowane materiały, rodzaj i numer wodomierza. 

d) Wykonawca prac zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na zastosowane materiały i wykonane prace oraz okazać się atestami poświadczającymi że zastosowane materiały są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną.

4.  Po odbiorze prac właściciel przyłącza zobowiązany jest do wykonania  inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza w terminie do 2 miesięcy od jego wykonania.

Jeden egzemplarz mapy inwentaryzacyjnej należy  dostarczyć do siedziby zakładu.

5. Zawarcie umowy na dostarczanie wody do nieruchomości.

a) warunkiem zawarcia umowy i uruchomienia przyłącza wodociągowego jest dokonanie pozytywnego odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

b) do zawarcia umowy niezbędny jest dokument potwierdzający własność lub władanie nieruchomością  do której doprowadzono przyłącze ( księga wieczysta, wypis z rejestru gruntu, umowa ) 

c) po zawarciu umowy Zakład zobowiązany jest do uruchamia przyłącza wodociągowego  i/lub kanalizacyjnego w .terminie do 3 dni roboczych.

